## Investicije_2020
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI VODNIH USLUGA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2020. GODINU
Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu
Prema Zakonu o vodnim uslugama NN 66/19, članak 23. - gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se prema Planu koji donosi Skupština isporučitelja vodnih usluga
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Naziv |  | Plan 2020. | povećanje / smanjenje | Novi Plan 2019. | Izvori sredstava Plana za 2020. godinu |  |  |  |  | Izvođač
[5 empty] | Vlastita | Kopivničko-križevačka županija | Hrvatske vode | APPRRR Mjera 7.2.1. | Proračun Grada
[9 empty] | Proračun Općina | Napomena
1. | Izrada studijske dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracije Križevci (EU projekt) | 350000 |  |  |  |  | 297500 |  | 52500 | Dovršetak projekta u 2020.
2. | Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima | 750000 |  |  |  |  | 600000 |  | 150000 | Dovršetak projekta u 2020.
3. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže Karansko brdo | 20700 | [6 empty] | 20700 | Dovršetak projekta u 2020.
4. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju precrpne stanice Kloštar Vojakovački | 45000 | [6 empty] | 45000 | Direktna pogodba
5. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju aglomeracije na području Općine Sv.Ivan Žabno - Faza 1 (UPOV i spojni cjevovod- glavni projekt | 199000 | 0 |  |  |  | 159200 |  |  | Jednostavna nabava
39800
6. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju aglomeracije na području Općine Sv.Ivan Žabno- faza 2 ( mreža) - glavni projekt | 199000 | 0 |  |  |  | 159200 |  |  | Jednostavna nabava
39800
7. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju aglomeracije na području Općine Sv. Petar Orehovec- idejni projekt | 199000 | 0 |  |  |  | 159200 |  |  | Jednostavna nabava
39800
7. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju aglomeracije na području Općine Sv. Petar Orehovec- glavni projekt | 199000 | 0 |  |  |  | 159200 |  |  | Jednostavna nabava
39800
8. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju precrpne stanice Fodrovec | 24000 | 0 | [6 empty] | Dovršetak projekta u 2020.
24000
9. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda u Stražincu | 26000 | [7 empty] | Dovršetak projekta u 2020.
26000
10. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju crpne stanice u Nemčevcu | 26700 | 0 | 0 | [5 empty] | Dovršetak projekta u 2020.
26700
Projektna dokumentacija: UKUPNO |  | 2038400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534300 | 0 | 268200 |  | Novi Plan 2018. | povećanje / smanjenje | Novi Plan 2018. | povećanje / smanjenje | Novi Plan 2018. | povećanje / smanjenje | Novi Plan 2018.
235900
VODOOPSKRBA - GRAD KRIŽEVCI - izgradnja
Naziv |  | Plan 2020. | povećanje / smanjenje | Novi Plan 2019. | Izvori sredstava Plana za 2020. godinu |  |  |  |  | Izvođač
[5 empty] | Vlastita | Kopivničko-križevačka županija | Hrvatske vode | APPRRR Mjera 7.2.1. | Proračun Grada
[9 empty] | Proračun Općina | Napomena
1. | Izgradnja magistralnog cjevovoda Carevdar-Glogovnica-Osijek Vojakovački sa stručnim Nadzorom- nastavak izgradnje ( ug. vrijednost radova 7.905.000 kn, u 2019. izvedeno radova u iznosu od 1.253.000 kn) | 1300000 | 0 | 0 |  |  | 1040000 |  | 260000 | Grad-kom d.o.o.
2. | Izgradnja CS Sv. Helena | 900000 | 0 | 0 |  |  | 720000 |  | 180000 | Početak izvođenja radova u 2020.g.
3. | Izgradnja vodospreme Glogovnica ( ugovorena vrijednost radova 2.114.700 kuna ) | 1600000 | 0 | 0 |  |  | 1280000 |  | 320000 | Grad-kom d.o.o.- završetak izgradnje u 2020.g.
4 | Izgradnja spojnog cjevovoda od Jarčana do Apatovca | 2500000 | 0 | 0 |  |  | 2000000 |  | 500000 | Javna nabava
5. | Izgradnja precrpne stanice Apatovec | 900000 | 0 | 0 |  |  | 720000 |  | 180000 | Javna nabava
6. | Izgradnja vodospreme Apatovec | 3800000 | 0 | 0 | [5 empty] | Javna nabava
3800000
7. | Izgradnja uličnog vodovoda u odvojku Pušće, L= 250 m , PEHD 110 | 120000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120000 | Vodne usluge d.o.o.
8. | Nastavak izgradnja uličnog vodovoda Posrednji put, L= 200 m , PEHD 110 | 100000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100000 | Vodne usluge d.o.o.
9. | Izgradnja uličnog vodovoda Bukovje - Mladine, L=325 m, PEHD 63 | 58000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 58000 | Vodne usluge d.o.o.
10. | Izgradnja vodovodne mreže u Erdovcu Tr01 L=1010,20 m, Tr02 L=110,19 m; odvojak I, L=100 m, odvojak II, L=50 m, odvojak III, L=60 m | 480000 | 0 | 0 | 480000 |  |  |  |  | Vodne usluge d.o.o.
11. | Izgradnja vodovodne mreže u Novom Đurđicu | 1200000 | 0 | 0 | 240000 |  | 960000 |  |  | Javna nabava
Grad Križevci - Vodoopskrba - izgradnja: UKUPNO |  | 12958000 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 6720000 | 3800000 | 1718000
0
VODOOPSKRBA - OPĆINE - izgradnja
Naziv |  | Plan 2020. | povećanje / smanjenje | Novi Plan 2019. | Izvori sredstava Plana za 2020. godinu |  |  |  |  | Izvođač
[5 empty] | Vlastita | Kopivničko-križevačka županija | Hrvatske vode | APPRRR Mjera 7.2.1. | Proračun Grada
[9 empty] | Proračun Općina | Napomena
1. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Petar Orehovec; cjelina 10; G. Fodrovec- Brezje Miholečko; D=8300 m | 500000 | 0 | 0 |  |  | 400000 |  |  | Gradex d.o.o. Zabok |  |  |  |  | kn/m
[9 empty] | 100000 |  |  | procjena |  | 8300 | 325 | 2697500
2. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Sv. Petar Orehovec - Ravenska Sela i Kapela Ravenska | 2000000 | 0 | 0 |  |  | 1600000 |  |  | Javna nabava |  |  |  |  | kn/m
[9 empty] | 70000 |  |  | procjena |  | 2200 | 280 | 620000
3. | Izgradnja vodotornja u Laništu, Sveti Ivan Žabno sa stručnim nadzorom i revizijom izvedbenog projekta | 2740000 | 0 | 0 |  |  | 2192000 |  |  | Radnik d.d. Dovršetak izgradnje u 2020
548000
4. | Izgradnja magistralnog cjevovoda Sv. Ivan Žabno, dionica Đurđic - vodosprema Trema | 1960000 | 0 | 0 |  |  | 1568000 |  |  | Javna nabava
[9 empty] | 392000 |  |  | troškovnik JN Cirkvena D4
5. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Gornja Rijeka i crpne stanice - Fajerovec - Nemčevec; D=2200 m | 2200000 | 0 | 0 |  |  | 1760000 |  |  | Javna nabava
[9 empty] | 440000 |  |  | procjena
6. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Brezovljani- dionica D2, L= 243 m; | 95000 | [7 empty] | Jednostavna nabava
95000
7. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Škrinjari; dionica D12, L= 546 m | 260000 | [7 empty] | Jednostavna nabava |  |  |  |  | kn/m
[9 empty] | 260000 |  |  | procjena |  | 2200 | 280 | 620000
8. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Ladinec; dionica D 9, L = 1590 m | 870000 | [7 empty] | Javna nabava
870000
9. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Ladinec; dionica D 27, L = 415 m | 190000 | [7 empty] | Jednostavna nabava
190000
10. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Cirkvena; Pavlićeva ulica D= 940 m | 370000 | [7 empty] | Jednostavna nabava
370000
11. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Novi Glog; dionica D 5, L= 930 m | 495000 | [7 empty] | Jednostavna nabava
495000
12. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Petar Orehovec- Zaistovec | 5730000 |  | 0 |  |  |  | 5730000 |  | Javna nabava
13. | Izgradnja vodospreme Trema | 3050000 |  | 0 |  |  |  | 3050000 |  | Javna nabava
Općine - Vodoopskrba - izgradnja: UKUPNO |  | 20460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520000 | 8780000
3830000
VODOOPSKRBA - GRAD KRIŽEVCI - rekonstrukcija
Naziv |  | Plan 2020. | povećanje / smanjenje | Novi Plan 2019. | Izvori sredstava Plana za 2020. godinu |  |  |  |  | Izvođač
[5 empty] | Vlastita | Kopivničko-križevačka županija | Hrvatske vode | APPRRR Mjera 7.2.1. | Proračun Grada
[9 empty] | Proračun Općina | Napomena |  | troškovnik BN Cvjetna
1. | Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka-raskrižje Ulica branitelja Hrvatske - F. Supila - T. Smičiklasa; D=312 m; (kod Wood-a) | 492000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 492000 | Jednostavna nabava | [6 empty] | Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u Frankopanskoj ulici, Zvonimirova,T. Sermagea; A. Šenoe; D=675 m
troškovnik JN Frankopanska
2. | Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u ulici T. Sermagea i ulici Kralja Zvonimira | 200000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200000 | Jednostavna nabava
3. | Rekonstrukcija vodovoda na križanju kod Plodina | 400000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 400000 | Jednostavna nabava
4. | Formiranje zona na vodovodnoj mreži zbog praćenja kvarova i gubitaka | 40000 | 0 | 0 | 40000 |  |  |  |  | Vodne usluge d.o.o.
5. | Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka - ulica Slavka Kolara L=155 m, PEHD 110 | 90000 | 0 | 0 | 90000 |  |  |  |  | Vodne usluge d.o.o.
6. | Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka - ulica Nine Vavre, L=414 m, PEHD 110 | 320000 | 0 | 0 | 320000 |  |  |  |  | Vodne usluge d.o.o.
Grad Križevci - Vodoopskrba - rekonstrukcija: UKUPNO |  | 1542000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 1092000
Vodoopskrba: SVEUKUPNO |  | 34960000 | 0 | 0 | 1170000 | 0 | 14240000 | 12580000 | 2810000
3830000
ODVODNJA - GRAD KRIŽEVCI - izgradnja
Naziv |  | Plan 2020. | povećanje / smanjenje | Novi Plan 2019. | Izvori sredstava Plana za 2020. godinu |  |  |  |  | Izvođač
[5 empty] | Vlastita | Kopivničko-križevačka županija | Hrvatske vode | APPRRR Mjera 7.2.1. | Proračun Grada
[9 empty] | Proračun Općina | Napomena
1. | Izgradnja fekalne odvodnje u Koprivničkoj ulici- do crpne stanice | 190000 | 0 | 0 | 38000 |  | 152000 |  |  | Jednostavna nabava
2. | Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje - Posrednji put | 1250000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1250000 | Grad-kom d.o.o.
GRAD KRIŽEVCI - Odvodnja - izgradnja: UKUPNO |  | 1440000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 152000 | 0 | 1250000
0
ODVODNJA - OPĆINE - izgradnja
Naziv |  | Plan 2020. | povećanje / smanjenje | Novi Plan 2019. | Izvori sredstava Plana za 2020. godinu |  |  |  |  | Izvođač
[5 empty] | Vlastita | Kopivničko-križevačka županija | Hrvatske vode | APPRRR Mjera 7.2.1. | Proračun Grada
[9 empty] | Proračun Općina | Napomena
1. | Izgradnja aglomeracije na području Općine Sv.Ivan Žabno - Faza 1 (UPOV i spojni cjevovod) | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 2400000 | 0 |  | Javna nabava
600000
OPĆINE - Odvodnja - izgradnja: UKUPNO |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0
600000
ODVODNJA - GRAD KRIŽEVCI - rekonstrukcija
Naziv |  | Plan 2020. | povećanje / smanjenje | Novi Plan 2019. | Izvori sredstava Plana za 2020. godinu |  |  |  |  | Izvođač
[5 empty] | Vlastita | Kopivničko-križevačka županija | Hrvatske vode | APPRRR Mjera 7.2.1. | Proračun Grada
[10 empty] | Napomena |  | troškovnik BN Cvjetna kan
1. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kanalizacijskih priključaka (raskrižje Ulica hrvatskih Branitelja-Ulica F. Supila-Ulica T. Smičiklasa); D=220 m | 499000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 499000 | Grad-Kom d.o.o.
troškovnik BN S. Kolara kan
2. | Izmještanje kanalizacijske mreže u Ulici Slavka Kolara; D=160 m | 90000 | 0 | 0 | 90000 |  |  |  |  | Vodne usluge d.o.o.
3. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i priključaka u Zvonimirovoj ulici | 160000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 160000 | Jednostavna nabava
4. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i priključaka u ulici T. Sermagea | 380000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 380000 | Jednostavna nabava
5. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Renarićevoj ulici | 700000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 700000 | Javna nabava
6. | Rekonstrukcija fekalne odvodnje na križanju kod Plodina | 850000 | 0 | [5 empty] | 850000 | Javna nabava
7. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Gundulićevoj ulici | 140000 | 0 | [5 empty] | 140000 | Jednostavna nabava
Grad Križevci - Odvodnja-rekonstrukcija: UKUPNO |  | 2819000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 2729000
Odvodnja: SVEUKUPNO |  | 7259000 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 2552000 | 0 | 3979000
600000
OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
Naziv |  | Plan 2020. | povećanje / smanjenje | Novi Plan 2019. | Izvori sredstava Plana za 2020. godinu |  |  |  |  | Izvođač
[5 empty] | Vlastita | Kopivničko-križevačka županija | Hrvatske vode | APPRRR Mjera 7.2.1. | Proračun Grada
[9 empty] | Proračun Općina | Napomena
1. | Izgradnja 1 zdenca na vodocrpilištu Trstenik | 490000 | 0 | 0 | 98000 |  | 392000 |  |  | Jednostavna nabava
2 | Nabava rovokopača | 550000 | 0 | 0 | 550000 |  |  |  |  | Javna nabava
3 | Nabava gospodarskog automobila | 72000 | 0 | 0 | 72000 |  |  |  |  | Jednostavna nabava
Ostale investicije: UKUPNO |  | 1112000 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 392000 | 0 | 0
#REF!
AGLOMERACIJA
Naziv |  | Plan 2020. | povećanje / smanjenje | Novi Plan 2019. | Izvori sredstava Plana za 2020. godinu |  |  |  |  | Izvođač
[5 empty] | Vlastita | Kopivničko-križevačka županija | Hrvatske vode | APPRRR Mjera 7.2.1. | Proračun Grada ( komponenta od 6,5 %)
Napomena
1. | Upravljanje projektom ( ugovorena vrijednost usluge 2.200.000 ) | 850000 | 0 | 0 |  |  | 794750 |  | 55250 | Javna nabava
2. | Usluga Nadzora izvođenja radova ( ugovorena vrijednost nabave 8.750.000 ) | 1200000 | 0 | 0 |  |  | 1122000 |  | 78000 | Javna nabava
3. | Informiranje i vidljivost ( ugovorena vrijednost nabave 390.000 ) | 90000 | 0 | 0 |  |  | 84150 |  | 5850 | Javna nabava
4. | Izgradnja i rekonstrukcija mreže ( procijenjena vrijednost nabave 176.038.000 ) | 8800000 | 0 | 0 |  |  | 8228000 |  | 572000 | Javna nabava
5. | Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ( procijenjena vrijednost nabave 34.300.000 ) | 400000 | 0 | 0 |  |  | 374000 |  | 26000 | Javna nabava
6. | Oprema za održavanje ( procijenjena vrijednost nabave 7.000.000 ) | 500000 | 0 | 0 |  |  | 467500 |  | 32500 | Javna nabava
Aglomeracija: UKUPNO |  | 11840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11070400 | 0 | 769600
Rekapitulacija investicija Vodnih usluga d.o.o. Križevci za 2020. godinu
Naziv |  | Plan 2020. | povećanje / smanjenje | Novi Plan 2019. | Izvori sredstava Plana za 2020. godinu
[5 empty] | Vlastita | Kopivničko-križevačka županija | Proračun Grada | APPRRR Mjera 7.2.1. | Proračun Općina | Hrvatske vode
Projektna dokumentacija |  | 2038400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268200 | 0 | 235900 | 1534300
Vodoopskrba - Grad Križevci |  | 14500000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 2810000 | 3800000 | 0 | 6720000
Vodoopskrba - Općine |  | 20460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8780000 | 3830000 | 7520000
0
Odvodnja - Grad Križevci |  | 4259000 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 3979000 | 0 | 0 | 2552000
Odvodnja - OPĆINE |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0
Ostale investicije |  | 1112000 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392000
Aglomeracija |  | 11840000 | 0 | 0 | 0 |  | 769600 | 0 | 0
SVEUKUPNO: |  | 57209400 | 0 | 0 | 1298000 | 0 | 7826800 | 12580000 | 4665900 | 18718300
Križevci, 23.01.2020.

## List1
Vodne usluge d.o.o.
Križevci
TROŠKOVNIK
| Opis materijala | količina ( m´) | jedinična cijena | ukupno
1 | Vodovodne cijevi - palice- DN 63 mm, PN 10 | 1296 |  | 0
4 | Vodovodne cijevi - palice- DN 110 mm, PN 10 | 3204 |  | 0
8 | Vodovodne cijevi - palice- DN 160 mm, PN 10 | 996 |  | 0
|  |  | Ukupno: | 0
|  |  | PDV : | 0
|  |  | Sveukupno sa PDV-om: | 0
Datum, ___________________
Ponuditelj: ________________

## Investicije_2018-po novom (hidden)
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2018. GODINU
Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu
Prema Zakonu o vodama NN 56/13, članak 26. stavak 3.- gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se prema Planu koji donosi Skupština isporučitelja vodnih usluga
VODOOPSKRBA - GRAD KRIŽEVCI - izgradnja
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu |  |  | Izvođač
|  |  | Vlastita | Hrvatske vode | Proračun Grada
[5 empty] | Proračun Općina | Napomena
1. | Izgradnja precrpne stanice Apatovec | 1500000 |  | 1160000 | 340000 | Javna nabava
Grad Križevci - Vodoopskrba - izgradnja: UKUPNO |  | 1500000 | 0 | 1160000 | 340000
0
VODOOPSKRBA - OPĆINE - izgradnja
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu |  |  | Izvođač
|  |  | Vlastita | Hrvatske vode | Proračun Općina
Napomena
1. | Općina Sveti Petar Orehovec | 4000000 |  | 3200000 | 800000
2. | Općina Sveti Ivan Žabno | 4770000 |  | 3816000 | 954000
3. | Općina Gornja Rijeka | 1250000 |  | 1000000 | 250000
4. | Općina Kalnik
Općine - Vodoopskrba - izgradnja: UKUPNO |  | 10020000 | 0 | 8016000 | 2004000
VODOOPSKRBA - GRAD KRIŽEVCI - rekonstrukcija
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu |  |  | Izvođač
|  |  | Vlastita | Hrvatske vode | Proračun Grada
[5 empty] | Proračun Općina | Napomena
1. | Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u Cvjetnoj ulici; D=140 m | 160000 | 85000 |  | 75000 | Jednostavna nabava
2. | Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka-raskrižje Ulica branitelja Hrvatske - F. Supila - T. Smičiklasa; D=312 m; (kod Wood-a) | 420000 | 70000 |  | 350000 | Jednostavna nabava
3. | Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u Frankopanskoj ulici, Zvonimirova,T. Sermagea; A. Šenoe D=675 m | 1180000 | 370000 |  | 810000 | Javna nabava
4. | Rekonstrukcija prepumpne stanice - HS Potočka | 200000 | 200000 |  |  | Jednostavna nabava
Vodoopskrba - rekonstrukcija: UKUPNO |  | 1960000 | 725000 | 0 | 1235000
0
Vodoopskrba: SVEUKUPNO |  | 13480000 | 725000 | 9176000 | 3579000
0
ODVODNJA - OPĆINE - izgradnja
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu |  |  | Izvođač
|  |  | Vlastita | Hrvatske vode | Proračun Grada
[5 empty] | Proračun Općina | Napomena
1. | Izgradnja kanalizacije Sv.I. Žabno -Voćarska ulica | 175000 |  |  |  | Jednostavna nabava
175000
1. | Izgradnja kanalizacije Sv.I. Žabno - Lanište - Križevačka - Braće Radića- Kolodvorska + pročistač
OPĆINE - Odvodnja - izgradnja: UKUPNO |  | 175000 | 0 | 0 | 0
175000
ODVODNJA - GRAD KRIŽEVCI - rekonstrukcija
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu |  |  | Izvođač
|  |  | Vlastita | Hrvatske vode | Proračun Grada
Napomena
1. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kanalizacijskih priključaka u Cvjetnoj ulici; D=140 m | 155000 | 85000 |  | 70000 | Jednostavna nabava
2. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kanalizacijskih priključaka (raskrižje Ulica hrvatskih Branitelja-Ulica F. Supila-Ulica T. Smičiklasa); D=220 m | 499000 | 59000 |  | 440000 | Jednostavna nabava
3. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i priključaka u Frankopanskoj ulici, Zvonimirova,T. Sermagea; A. Šenoe; D= 750 m | 1200000 | 370000 |  | 830000 | Javna nabava
4. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i priključaka križanje Koprivnička - bana J. Jelačića; D= 143 m | 300000 |  |  | 300000 | Jednostavna nabava
5. | Izmještanje kanalizacijske mreže u Ulici Slavka Kolara, D= 160 m | 135000 | 135000 |  |  | Jednostavna nabava
6. | Fekalna pumpa u Koruškoj - rekonstrukcija u suhu prepumpnu stanicu | 200000 | 200000 |  |  | Jednostavna nabava
GRAD KRIŽEVCI - Odvodnja: SVEUKUPNO |  | 2489000 | 849000 | 0 | 1640000
OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu |  |  | Izvođač
|  |  | Vlastita | Proračun Grada | FZOEU
Napomena
1. | Centar ponovne uporabe | 400000 |  | 400000 |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
2. | Elektronički sustav naplate odvoza otpada po stvarno preuzetoj količini | 190000 | 190000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
3. | Izvanredni radovi na uređenju reciklažnog dvorišta | 50000 | 50000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
4. | Izgradnja produžetka hale sortirnice | 1300000 | 1300000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
5. | Oprema za proširenje sortirnice |  |  |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
6. | Izrada Glavnog projekta novog dijela Gradskog groblja | 70000 |  | 70000 |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
7. | Izgradnja rubnika na dijelu staza na Gradskom groblju u Križevcima; D=500 m | 100000 | 100000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
8. | Izgradnja ograde i nadstrešnice za komunalnu opremu na Gradskom groblju | 100000 | 100000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
9. | Nastavak izgradnje izdvojenog pogona u Cubincu, 2. faza | 2300000 | 2300000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
10. | Forrmiranje zona na vodovodnoj mreži zbog praćenja kvarova i gubitaka | 50000 | 50000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
11. | Dozirna pumpa za kloriranje- PS Brezovljani | 200000 | 200000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
11. | Ostale nespomenute investicijske aktivnosti | 100000 | 100000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
Ostale investicije: UKUPNO |  | 4860000 | 4390000 | 470000 | 0
Rekapitulacija investicija Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2018. godinu
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu
|  |  | Vlastita | Proračun Grada | FZOEU | Hrvatske vode
Proračun Općina
Vodoopskrba - Grad Križevci |  | 3460000 | 725000 | 1575000 | 0 | 1160000
0
Vodoopskrba - Općine |  | 10020000 | 0 | 0 | 0 | 8016000
0
Odvodnja- Grad Križevci |  | 2489000 | 849000 | 1640000 | 0 | 0
0
Odvodnja- Općine |  | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0
175000
Ostale investicije |  | 4860000 | 4390000 | 470000 | 0 | 0
0
SVEUKUPNO: |  | 21004000 | 5964000 | 3685000 | 0 | 9176000
175000
Note on C55: Helena Kralj Brlek: Općina Žabno treba javiti iznos

## Plan nabave RJ_2018 (hidden)
Plana nabave Vodnih usluga d.o.o. Križevci
za 2018. godinu iz vlastitih sredstava
Redni | Naziv | Plan 2018.
broj
1. | Teretno vozilo | 200000
2. | Trimer- leđni | 8000
3. | Potopna pumpa za crpilište Trstenik | 30000
4. | Detektor metala | 5000
5. | Informatička oprema | 25000
6. | Poslovni informacijski program | 69000
SVEUKUPNO: |  | 337000