## vodovodne cijevi
Vodne usluge d.o.o.
Križevci
TROŠKOVNIK
| Opis materijala | količina ( m´) | jedinična cijena | ukupno
1 | Vodovodne cijevi - palice- DN 110 mm, PN 10 | 2660 |  | 0
2 | Vodovodne cijevi - palice- DN 160 mm, PN 10 | 1648 |  | 0
napomena: cijevi isporučiti duljine 14 m
|  |  | Ukupno: | 0
|  |  | PDV : | 0
|  |  | Sveukupno sa PDV-om: | 0
Datum, ___________________
Ponuditelj: ________________

## Investicije_2018-po novom (hidden)
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2018. GODINU
Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu
Prema Zakonu o vodama NN 56/13, članak 26. stavak 3.- gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se prema Planu koji donosi Skupština isporučitelja vodnih usluga
VODOOPSKRBA - GRAD KRIŽEVCI - izgradnja
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu |  |  | Izvođač
|  |  | Vlastita | Hrvatske vode | Proračun Grada
[5 empty] | Proračun Općina | Napomena
1. | Izgradnja precrpne stanice Apatovec | 1500000 |  | 1160000 | 340000 | Javna nabava
Grad Križevci - Vodoopskrba - izgradnja: UKUPNO |  | 1500000 | 0 | 1160000 | 340000
0
VODOOPSKRBA - OPĆINE - izgradnja
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu |  |  | Izvođač
|  |  | Vlastita | Hrvatske vode | Proračun Općina
Napomena
1. | Općina Sveti Petar Orehovec | 4000000 |  | 3200000 | 800000
2. | Općina Sveti Ivan Žabno | 4770000 |  | 3816000 | 954000
3. | Općina Gornja Rijeka | 1250000 |  | 1000000 | 250000
4. | Općina Kalnik
Općine - Vodoopskrba - izgradnja: UKUPNO |  | 10020000 | 0 | 8016000 | 2004000
VODOOPSKRBA - GRAD KRIŽEVCI - rekonstrukcija
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu |  |  | Izvođač
|  |  | Vlastita | Hrvatske vode | Proračun Grada
[5 empty] | Proračun Općina | Napomena
1. | Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u Cvjetnoj ulici; D=140 m | 160000 | 85000 |  | 75000 | Jednostavna nabava
2. | Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka-raskrižje Ulica branitelja Hrvatske - F. Supila - T. Smičiklasa; D=312 m; (kod Wood-a) | 420000 | 70000 |  | 350000 | Jednostavna nabava
3. | Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u Frankopanskoj ulici, Zvonimirova,T. Sermagea; A. Šenoe D=675 m | 1180000 | 370000 |  | 810000 | Javna nabava
4. | Rekonstrukcija prepumpne stanice - HS Potočka | 200000 | 200000 |  |  | Jednostavna nabava
Vodoopskrba - rekonstrukcija: UKUPNO |  | 1960000 | 725000 | 0 | 1235000
0
Vodoopskrba: SVEUKUPNO |  | 13480000 | 725000 | 9176000 | 3579000
0
ODVODNJA - OPĆINE - izgradnja
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu |  |  | Izvođač
|  |  | Vlastita | Hrvatske vode | Proračun Grada
[5 empty] | Proračun Općina | Napomena
1. | Izgradnja kanalizacije Sv.I. Žabno -Voćarska ulica | 175000 |  |  |  | Jednostavna nabava
175000
1. | Izgradnja kanalizacije Sv.I. Žabno - Lanište - Križevačka - Braće Radića- Kolodvorska + pročistač
OPĆINE - Odvodnja - izgradnja: UKUPNO |  | 175000 | 0 | 0 | 0
175000
ODVODNJA - GRAD KRIŽEVCI - rekonstrukcija
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu |  |  | Izvođač
|  |  | Vlastita | Hrvatske vode | Proračun Grada
Napomena
1. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kanalizacijskih priključaka u Cvjetnoj ulici; D=140 m | 155000 | 85000 |  | 70000 | Jednostavna nabava
2. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kanalizacijskih priključaka (raskrižje Ulica hrvatskih Branitelja-Ulica F. Supila-Ulica T. Smičiklasa); D=220 m | 499000 | 59000 |  | 440000 | Jednostavna nabava
3. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i priključaka u Frankopanskoj ulici, Zvonimirova,T. Sermagea; A. Šenoe; D= 750 m | 1200000 | 370000 |  | 830000 | Javna nabava
4. | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i priključaka križanje Koprivnička - bana J. Jelačića; D= 143 m | 300000 |  |  | 300000 | Jednostavna nabava
5. | Izmještanje kanalizacijske mreže u Ulici Slavka Kolara, D= 160 m | 135000 | 135000 |  |  | Jednostavna nabava
6. | Fekalna pumpa u Koruškoj - rekonstrukcija u suhu prepumpnu stanicu | 200000 | 200000 |  |  | Jednostavna nabava
GRAD KRIŽEVCI - Odvodnja: SVEUKUPNO |  | 2489000 | 849000 | 0 | 1640000
OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu |  |  | Izvođač
|  |  | Vlastita | Proračun Grada | FZOEU
Napomena
1. | Centar ponovne uporabe | 400000 |  | 400000 |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
2. | Elektronički sustav naplate odvoza otpada po stvarno preuzetoj količini | 190000 | 190000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
3. | Izvanredni radovi na uređenju reciklažnog dvorišta | 50000 | 50000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
4. | Izgradnja produžetka hale sortirnice | 1300000 | 1300000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
5. | Oprema za proširenje sortirnice |  |  |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
6. | Izrada Glavnog projekta novog dijela Gradskog groblja | 70000 |  | 70000 |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
7. | Izgradnja rubnika na dijelu staza na Gradskom groblju u Križevcima; D=500 m | 100000 | 100000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
8. | Izgradnja ograde i nadstrešnice za komunalnu opremu na Gradskom groblju | 100000 | 100000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
9. | Nastavak izgradnje izdvojenog pogona u Cubincu, 2. faza | 2300000 | 2300000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
10. | Forrmiranje zona na vodovodnoj mreži zbog praćenja kvarova i gubitaka | 50000 | 50000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
11. | Dozirna pumpa za kloriranje- PS Brezovljani | 200000 | 200000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
11. | Ostale nespomenute investicijske aktivnosti | 100000 | 100000 |  |  | Komunalno poduzeće d.o.o.
Ostale investicije: UKUPNO |  | 4860000 | 4390000 | 470000 | 0
Rekapitulacija investicija Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2018. godinu
Naziv |  | Plan 2018. | Izvori sredstava Plana za 2018. godinu
|  |  | Vlastita | Proračun Grada | FZOEU | Hrvatske vode
Proračun Općina
Vodoopskrba - Grad Križevci |  | 3460000 | 725000 | 1575000 | 0 | 1160000
0
Vodoopskrba - Općine |  | 10020000 | 0 | 0 | 0 | 8016000
0
Odvodnja- Grad Križevci |  | 2489000 | 849000 | 1640000 | 0 | 0
0
Odvodnja- Općine |  | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0
175000
Ostale investicije |  | 4860000 | 4390000 | 470000 | 0 | 0
0
SVEUKUPNO: |  | 21004000 | 5964000 | 3685000 | 0 | 9176000
175000
Note on C55: Helena Kralj Brlek: Općina Žabno treba javiti iznos

## Plan nabave RJ_2018 (hidden)
Plana nabave Vodnih usluga d.o.o. Križevci
za 2018. godinu iz vlastitih sredstava
Redni | Naziv | Plan 2018.
broj
1. | Teretno vozilo | 200000
2. | Trimer- leđni | 8000
3. | Potopna pumpa za crpilište Trstenik | 30000
4. | Detektor metala | 5000
5. | Informatička oprema | 25000
6. | Poslovni informacijski program | 69000
SVEUKUPNO: |  | 337000